Konsult:				Vasatherm projektnummer:

Ref:				Datum:

Projekt:

PTC.5 	Fläktluftkylare

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ MAXI 5 i följande utförande:

-I naket vitlackerat plåtutförande för synligt montage på vägg eller tak.

-Basenhet med kylbatteri med gemensam ansl. DN32 (inkl luftnippel)

-Integrerad dropplåt för anslutning (Ø 30mm) till dräneringsledning med självfall

-Lågenergimotor av EC-typ

-Kopplingsplint MRS5 för elanslutning 230 Volt 1-fas

-Filterbox med rengöringsbart filter

-Galler PG-5 på utloppet

-Option: Styrpaket innehållande; Styrutrustning typ Regin RC-C3DFOC för styrning av påmonterad 2-vägs styrventil med ställdon 0-10 Volt, i sekvens med fläkthastighet (inkl. trafo)

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler L/M/H  =  X / X / X Volt

Aggregat				MAXI 5/6R-EC

Kyleffekt total kW		L/M/H	0,0/ 0,0 / 0,0

Kyleffekt sensibel kW		L/M/H	0,0/ 0,0 / 0,0

KB in/ut °C			L/M/H	0,0 / 0,0 – 0,0 – 0,0

KB-flöde l/s				0,0

Tryckfall kylbatteri kPa			0,0

Rumstemperatur °C / 50% RH		00

Luftmängd m³/h		L/M/H	0 / 0 /

Ljudnivå dB(A) 100m³ 0,5 sek efterklangstid	L/M/H	0 / 0 / 0

Effektförbrukning Watt		Högfart	1029

Märkström A			Högfart	4,40

Vikt kg				107

Mått i mm                                  	Bredd	1120

Längd 	1150

höjd	570